- 2020级研究生入学考试大纲

考试科目：机械工程测试技术

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为120分钟．

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试．

三、试卷题型结构

简答题

四、参考书目

1、熊诗波. 机械工程测试技术基础（第三版）.北京：机械工业出版社，2011

2、贾民平. 测试技术. 北京：高等教育出版社，2008

机械工程测试技术

一、考试的总体要求

掌握机械工程测试技术的基础知识、基本理论和基本方法。对机械工程测试实际问题初步具有分析和解决的基本能力；了解机械工程测试的最新发展。

二、考试的内容

1．信号的描述

周期信号及典型非周期信号的数学描述方法，傅立叶级数及傅立叶变换，离散与连续频谱的概念与基本知识；周期及典型非周期信号频谱的特点。

2．测试系统基本特性

线性系统特性，系统静态、动态特性的描述，一、二阶线性系统的动态特性描述方法。不失真测试条件以及一、二阶线性系统的动态特性参数的测量。

3．常用传感器

各种常用传感器的变换原理、性能、特点，适用范围、场合及精度，传感器的选用。

4．信号的调理、处理和记录

交、直流电桥，调制与解调，滤波器等信号常用调理、处理方法的目的、原理等。常用记录仪类型及原理和特点。

5．常见机械量的测量

常见机械量的测量方法，对解决机械工程测试实际问题的整体认识和理解。