2022年研究生入学考试大纲

考试科目：流体机械原理

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为100分，考试时间为120分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷题型结构

选择题                      约占20%

简答题                      约占20%

计算分析题                  约占60%

四、参考书目

何川  主编：《泵与风机》第五版，中国电力出版社。

五、考试内容

《流体机械原理》是能源与动力工程专业的主要专业技术课程，主要考试内容包括泵与风机的工作原理、叶轮理论、相似理论在泵与风机中的应用、泵的汽蚀、泵与风机的运行及调节等；要求考生能对的工作原理有比较深入的了解，能熟练的掌握能与风机的叶轮，并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

具体考试内容和考试要求：

第一章  绪论

1．考试内容：泵与风机的分类，泵与风机的主要性能参数；泵与风机的分类；泵与风机的发展趋势。

2．考核要求：熟练掌握泵与风机的主要参数定义、单位。了解泵与风机的类型及其发展趋势。

第二章  泵与风机的叶轮理论

1．考试内容：泵与风机的基本结构和工作原理，速度三角形和能量方程式，有限叶片数的影响，滑移系数和环流系数，轴流式泵与风机的叶轮理论。

2．考核要求：熟悉泵与风机的主要部件（叶轮、轴、泵体、密封装置等）的功用及类型。掌握离心式泵与风机中流体运动分析，能量方程式（欧拉公式）及其推导过程。掌握离心式叶轮叶片型式的分析，深刻理解叶片出口处安装角β2a∞对理论能投HTα、静能头Hstα、动能头H2α的影响。熟悉有限叶片叶轮中流体运动与无限叶片叶轮中流体运动的原则及有限叶片叶轮的理论能头的计算公式。了解流体进入叶轮前的预旋现象、类型及原因。了解轴流式泵与风机叶轮理论的基本概念（翼型及叶栅主要参数、速度三角形、空气动力特性等），熟悉轴流式泵与风机常见型式及能量方程式。

第三章  泵与风机的性能

1．考试内容：功率（有效功率、轴功率、原动机输入功率）、损失（机械损失、容积损失、流动损失）、效率（机械效率、容积效率、流动效率、总效率、风机全压效率、静压效率）的概念及计算公式，离心泵与风机的性能曲线，轴流式泵与风机的性能曲线与离心式泵与风机的性能曲线差异。性能曲线的测试方法。

2．考核要求：重点掌握功率（有效功率、轴功率、原动机输入功率）、损失（机械损失、容积损失、流动损失）、效率（机械效率、容积效率、流动效率、总效率、风机全压效率、静压效率）的概念及计算公式，掌握离心泵与风机的性能曲线，了解轴流泵与风机的性能曲线与离心式泵与风机的性能曲线差异。了解性能曲线测试方法。

第四章  相似理论在泵与风机中的应用

1．考试内容：泵与风机的相似条件、相似定律，比转数，熟悉比转数的应用及其对泵与风机性能的影响。

2．考核要求：一般了解相似条件、相似理论、相似定律的概念，掌握比转数概念及计算公式，熟悉比转数的应用及其对泵与风机性能的影响。熟悉泵与风机的通风性能曲线。

第五章   泵的汽蚀

1．考试内容：汽蚀的概念及对泵工作影响。泵的吸上真空高度Ｈs，允许吸上真空高度[Ｈs]，汽蚀余量△h。掌握提高泵抗汽蚀性能的常用措施。

2．考核要求：掌握汽蚀概念及对泵工作影响。掌握泵的吸上真空高度Ｈs、允许吸上真空高度[Ｈs]的汽蚀余量△h定义，掌握泵安装高度的计算方法。

第六章  泵与风机的运行

1．考试.内容：管路特性曲线 泵与风机的联合工作 泵与风机的运行调节。

2．考核要求：熟悉管路特性曲线，掌握工作点的概念，掌握泵与风机联合工作方式的选择及运行工况的调节方法。

第七章  泵与风机选型

1．考试内容：泵与风机选择的原则，选择的方法。

2．考核要求：掌握泵与风机选型原则，熟悉常用的选型方法。