2022级研究生入学考试大纲

考试科目：传感器与检测技术

考试形式和试卷结构

一、试卷满分及考试时间

试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

二、答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷题型结构

试卷题型结构为：

简答题                    约占30%～40%

分析计算题                约占40%～60%

四、参考书目

1．《传感器与检测技术》，胡向东等编著（第四版），机械工业出版社，2021.2

2．《传感器原理及检测技术》（第三版），吴大正主编，高等教育出版社，2020.12

传感器与检测技术

一、考试的总体要求

主要考查学生对传感器原理、检测技术以及检测系统等内容的基本理论和基本方法的掌握，以及运用基本理论和方法解决传感器与检测系统设计问题的能力。

二、考试内容

1．传感器原理

考试内容：

（1）传感器概述：传感器的定义与组成；传感器的分类；传感器的发展。

（2）传感器基本特性：静态特性，动态特性，标定与校准。

（3）典型传感器：电阻式传感器，电感式传感器，电容式传感器，压电式传感器，磁敏式传感器，热电式传感器，光电式传感器。

（4）新型传感器：智能传感器，网络传感器。

2．检测技术

考试内容：参数检测；多传感器数据融合；误差理论与数据处理：测量误差及误差处理；最小二乘法与回归分析。

3．自动检测系统

考试内容：

（1）自动检测系统的组成：数据采集系统、自动检测系统软件。

（2）自动检测系统的基本设计方法：系统总体设计方法，采样速率的确定，标度变换，系统集成与维护。